福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：全自动生化分析仪、全自动血液细胞分析仪、 二氧化碳安乐死系统、超声波清洗器、小动物麻醉仪等项目综合调研 |
| 2 | 调研报名时间：2025年11月26日至12月3日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2025年12月4日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 项目序号 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 全自动生化分析仪 | 1套 | 40 |
| （二） | 全自动血液细胞分析仪 | 1套 | 25 |
| （三） | 二氧化碳安乐死系统 | 1套 | 8 |
| （四） | 超声波清洗器 | 1套 | 5 |
| （五） | 小动物麻醉仪 | 1套 | 6 |

- 技术功能及服务要求

（一）：全自动生化分析仪

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 全自动生化分析仪（1套） | 1.湿式生化可以自由选择测试项目 2.可以检测大鼠、小鼠等动物物种，有内置的动物物种库 3.机器支持全血测试功能（HbA1c） 4.试剂加样：10μL-250uL 5.样本加样量2μL-45uL，满足少标本量测试 |

（二）：全自动血液细胞分析仪

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| （二） | 全自动血液细胞分析仪（1套） | 1.可测大鼠、小鼠、兔、猪、狗、猴等动物，具有动物物种库选择 2.设备对白细胞分类为五分类 3.检测速度≥60样本/小时 4.有全血模式、预稀释检测模式 |

（三）：二氧化碳安乐死系统

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| （三） | 二氧化碳安乐死系统（1套） | 1.可以根据需求满足对大鼠、小鼠、豚鼠、兔子等动物进行安乐死智能操作。 2.能采用智能操控屏控制，可自动调节设备二氧化碳进气量，减少动物死亡痛苦。 3.为了设备安全，门与各个阀门需要有互锁功能。 4.防止设备在长期运行后有臭味病菌产生，需要带杀菌除臭功能。 5.需具备倒计时显示功能，便于掌握安乐死时间。 |

（四）：超声波清洗器

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| （四） | 超声波清洗器（1套） | 1.设备容量不小于72L 2.超声频率不小于40kHz 3.超声功率不小于1000W 4.加热功率不小于3000W |

（五）：小动物麻醉仪

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| （五） | 小动物麻醉仪（1套） | 1.有气源压力表指示压力 2.需内置流量计及管路 3.有含独立的面罩接口以及诱导盒接口 4.可选多通道用于1-5只小动物的麻醉 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。报名多个项目的按项目序号分别制作调研材料。调研材料内容包含但不限于：以上报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日