福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：血管超声仪项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2025年12月2日至12月9日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2025年12月10日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 血管超声仪 | 1套 | 15 |

- 技术功能及服务要求

（一）：血管超声仪

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血管超声仪（1套） | 1、可替换热插拔探头，探头连接线缆≥1.5m，配线阵探头 2、直流供电模式支持24小时续航使用，内置6000mAh电池，电池续航≥2小时 3、线阵探头频率范围5-12MHZ 4、线阵探头具有平面内外穿刺引导线，支持穿刺针增强技术，加强穿刺针在血管或组织内显影 5、线阵探头支持IMT自动测量，脂肪肌肉自动测量，颈动脉斑块自动识别，颈动脉血管自动识别 6、具有应用预设置功能，可预设颈部血管、外周血管、肌骨等部位多个图像参数来提高工作效率 7、C模式下支持可调参数：血流增益，PRF，血流角度，帧速率，频率，B抑制参数，壁滤波，深度，Color Map,后处理 8、B模式下支持可调参数：增益，深度，动态范围，频率，图像增强，灰阶，帧相关，穿刺引导，Color Map 9、D模式下支持可调参数：增益，Color Map，PW角度(修正角度），PW基线，PRF，PW反转，频率，实时包络，PW自动测量，PWWallFilter |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日