福建省肿瘤医院调研公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：肿瘤防治综合大楼日间输液呼叫系统 |
| 2 | 调研报名时间： 2025 年 12 月 3日至 12月 9日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2025 年 12 月 11 日 9:00 |
| 3 | 文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人： 郑工、钱工、刘工

第二部分 具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 数量 预算（万元） |
| --- | --- |
| （一） | - 肿瘤防治综合大楼日间输液呼叫系统 |

二、技术功能及服务要求

1、合同包（一）

- 为优化就诊流程、保障患者安全、提升管理效率，构建一个高效、智能的输液服务环境，现征集福建省肿瘤医院肿瘤防治大楼3至4层日间病房排队叫号、输液监管系统建设方案。（双层面积共2072平方米，共设置156张输液床）。

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排队叫号系统 | - 有序引导患者就诊，减少拥挤。与医院HIS信息系统等相关信息系统对接，实现患者自助签到、智能分诊、语音及屏幕显示叫号等功能。系统可设置优先级规则（如老年人优先），并允许护士站进行灵活调度（如复诊、过号处理）。并考虑未来功能扩展的可能性。 |
| 2 | 输液监控系统​ | - 用于输液过程的安全监控。与医院HIS信息系统等相关信息系统对接，利用传感器技术实时监测输液滴速、液面高度，在出现异常时自动报警，实现医护人员的远程集中监控，提升患者舒适度。并考虑未来功能扩展的可能性。 |

- 调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

- 报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页、相关三证等）。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

4、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

5、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日